
院内议价文件
项目名称： 南昌市人民医院一次性腹腔穿刺器（可视）项目（第二次）
采购单位：南昌市人民医院

日   期：二○二五年十二月

目  录

1

第一章、院内议价邀请

1

一、 项目基本情况

1

二、供应商的资格要求

2

三、议价文件下载与报名

2

四、响应文件提交

2

五、议价时间

2

六、其他补充事宜：

3

七、联系方式

4

第二章、采购项目需求

4

1.采购清单

5

2.采购技术要求

6

3.商务条款

7

第三章、拟签订的合同文本（格式）

12

第四章、响应文件格式

13

1.投标书（格式）

14

2.报价表（格式）

15

3.报价明细表（格式）

16

4.法定代表人授权书

17

5.技术响应、偏离说明表（格式）

18

6.商务响应、偏离说明表（格式）

19

7.资格证明文件

22

8.技术响应文件



第一章、院内议价邀请
南昌市人民医院一次性腹腔穿刺器（可视）项目采取院内议价方式进行采购，现邀请合格的供应商参加院内议价,供应商应以科学、求实、诚信的态度参与。

项目基本情况

	序号
	耗材名称
	数量
	单位
	最高单价限价

（人民币/元）
	技术需求
	报价方式

	1
	一次性腹腔穿刺器（可视）
	1
	批
	可视针：850元

套管：256元
	详见附件二第二章采购项目需求
	在最高限价的基础上按照统一折扣率进行报价


合同履行期限：耗材合同服务期限为自合同签订之日起3年（耗材按照实际用量据实结算）。
本项目不接受联合体参与议价。

二、供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、未列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、医院黑名单等不良记录或禁业名单；近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、报名产品在我单位经营范围内并满足医院使用和管理要求；（注意：成交供应商在合同周期内不可变更公司名及帐号，因变更造成的一切后果由成交供应商负全部责任）。

7、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求。

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7.2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

8.本项目的特定资格要求（适用范围以国家药品监督管理局发布的医疗器械分类目录为准）：(1）二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证； (2)在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；(3)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；
三、议价文件下载与报名

议价文件下载方式：在本公告附件中自行下载。

议价报名资料备案：请于2025年12月15日17：00时（北京时间）前将本公告附件1南昌市人民医院院内议价项目报名登记表等文件加盖供应商公章后以扫描件形式发送到本单位邮箱ncsrmcgk@163.com。未在规定时间内发送资料的将拒绝其参与现场议价。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月18日9点30分（北京时间）。逾期送达的响应文件，医院将拒绝接收。
地点：江西省南昌市西湖区九州大街1268号，南昌市人民医院（朝阳院区）行政楼四楼第四会议室（手术室旁边）（如有场地冲突，以现场安排为准）。

五、议价时间

时间：2025年12月18日9点30分（北京时间）。

六、其他补充事宜：

1、议价现场递交的响应文件（一份正本，四份副本（副本可以为正本的复印件），装订成册密封递交，页面超过10页时采取胶状方式胶装成册）。

2、中选供应商确定方式：评审专家组由采购单位在医院评审专家库中随机抽取，按照议价文件对供应商资格进行审查，审查后对供应商所投产品样品进行技术评审（①样品制作标准和要求：符合议价文件采购技术要求中的参数要求，提供可视针、管不同规格各1套，样品须在有效期内，样品无须密封，装在一个包装袋中，并须在包装袋中注明投标人名称等信息以供辨认。②样品的评审方法和评审标准：由医院评审专家根据样品与技术要求的符合性进行技术评审，不符合要求的作无效响应处理。③是否随样品提供检测报告：否；④样品退还：评审结束后退还投标人，投标人不予回收的由采购单位自行处理），技术评审后按照供应商的投标报价（在最高限价的基础上按照统一折扣率进行报价）由低到高进行排序，投标报价不得超过最高限价，选取投标报价（折扣率）最低的供应商作为本项目中选供应商；如存在最低投标报价相同的，由采购单位随机抽取确定中选供应商。

3、报价环节：本项目只须在响应文件中提供响应报价（开标现场不设置二次报价环节）。

4、本项目采用院内议价方式已经组织两次公开采购，因报名供应商不足三家，均重新组织了议价活动；现根据院内内控制度，组织本次采购，本次采购为最终议价采购，本次报名参与的供应商≥1家即可满足议价要求，不受供应商必须满足3家的限制。
七、联系方式

采购单位：南昌市人民医院

详细地址：江西省南昌市西湖区九州大街1268号，南昌市人民医院（朝阳院区）物资设备采购科

联系人：杨先生   联系电话：0791-86728023
第二章、采购项目需求

1.采购清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	一次性腹腔穿刺器（可视）
	1
	批
	详见2.采购技术要求


2.采购技术要求

2.1注册证类别：二类或三类注册证
2.2用途：适用于腹腔镜手术中进行腹腔穿刺，穿刺针可与监视器配套，术中实时显示穿刺过程，避免误损伤，提升穿刺手术的安全性和有效性。

2.3技术参数：由穿刺套管、穿刺针组成，穿刺针内装有摄像头和LED冷光源；能提供5mm,10mm,12mm三种规格，一次性使用；
注：以上技术要求必须全部满足，否则响应无效。
3.商务条款

（一）交货地点：

南昌市人民医院朝阳院区、抚河院区、经开院区

（二）合同履行期限：

耗材合同服务期限为自合同签订之日起3年（耗材按照实际用量据实结算）。

（三）付款方式

供应商提供有效发票，按照实际用量据实结算。
(四)质量保质期

≥ 2年
（五）验收及其他要求
其他详见合同条款。
注：供应商须完全满足上述商务条款要求，否则响应无效。

第三章、拟签订的合同文本（格式）

合同编号: 

南昌市人民医院耗材试剂供货合同

甲方：南昌市人民医院                                    

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及医疗器械相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上， 甲方同意向乙方购买同时乙方同意供给甲方以下耗材、试剂：

第一条 采购内容

	省标ID号/产品名称
	规格型号
	品牌/生产厂家
	注册证号
	单位
	单价（元）

	
	 
	 
	  
	 
	 

	  
	 
	
	
	
	 


注：1.1以上价格包含且不限于货物的货款、包装费、运输费、保险费、实验所需的质控品费用、税费等全部费用，除另有约定外，甲方无需就本合同项下耗材试剂购置事宜向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。

1.2合同执行期间，遇生产厂家在江西省医保招采管理系统平台价格调整，导致合同价高于挂网价的，乙方应主动于5个工作日内来院办理调价手续，否则乙方承担违约责任及相应差价损失，且甲方有权解除本合同。

第二条 合同执行期间

本合同执行期间为：自     年     月    日始至     年    月    日止。合同到期前三个月内，甲方因自身经营政策变更（包括但不限于采购需求变更重新选择新的供应商等），可在提前7日书面通知乙方后提前解除或终止本合同，除按本合同约定正常结算货款外，甲方不承担其他违约责任。

第三条 质量要求及技术标准：

3.1乙方所提供的货物是全新的、未展销过的、未使用过、在有效期内的，符合国家质量标准，产品符合原厂出厂标准；不得销售未依法注册或备案、无合格证明文件以及临期、过期、失效、淘汰的医疗器械/产品；乙方提供所有货物的剩余有效期必须在六个月以上，否则甲方有权拒收；

3.2乙方按有关经营质量管理规范提供资质材料，并保证所提供资料的合法性和真实性，如因提供虚假资料而产生的一切后果由乙方负完全责任；

3.3乙方须配合甲方做好上级部门医疗器械抽查、检查工作以及因产品原因发生质量事件的处理工作，由此发生的相关费用由乙方承担。

第四条 包装、运输及交货：

4.1包装：原厂包装并符合相关标准，因包装不良造成的货物缺损，甲方有权要求乙方无条件采取补足、更换或退货等补救措施，并由乙方承担相关责任及相应产生的费用和损失。

4.2运输：乙方须按照货物运输和医疗器械说明书包装标示等相关要求进行运输，因未按照冷链保温、防潮、防震、防碰撞等要求运输，所造成的货物缺损、变质及由此引发的其他问题的；甲方有权要求乙方无条件采取补足、更换或退货等补救措施，并由乙方承担相关责任及相应产生的费用和损失。

4.3交货地点及要求：乙方接到甲方送货通知后，须在24小时内将货物送至南昌市人民医院物资管理科，每批货物供货清单和质检报告等相关资料应随货送达。若在验收中发现货物有任何漏发货、短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，甲方有权拒收，乙方立即更换、补充发货至甲方指定地点，因此导致交货延误的，乙方承担违约责任。（紧急情况下乙方接到甲方送货通知后须在4小时内将货物送至指定地点。）

第五条  付款方式

5.1 双方同意先到货后付款方式，货到经甲方验收合格后按实际收货数量结算，甲方以银行转账方式结清货款。甲方每次付款前，乙方向甲方提供相应金额符合甲方要求的增值税发票，如乙方开具发票不及时或发票不符合法律法规或甲方财务要求的，甲方有权暂不予付款且不构成违约，同时乙方不得以此为由拒绝履行任何合同义务。

乙方指定收款账户如下：

户名：

开户行：

账号：

甲方开票信息：

第六条  违约责任

6.1乙方不能按时交货的，每逾期一日应向甲方按订单总价1%的标准支付违约金。乙方不能按时交货超过7日或或合同期内超过3次的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付违约金10万元人民币。违约金不能弥补所造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

6.2 甲方收货后并不免除乙方对货物的质量承担保证责任，如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵或者甲方使用乙方货物造成他人人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任，同时，乙方应向甲方支付订单总价50%的违约金。

6.3 乙方同意：因甲方的耗材试剂供货采购需要履行相应的采购程序，为避免合同到期后供货商衔接影响医院的正常运转，乙方无条件同意在本合同到期前3个月内，甲方有权根据自身的采购需求及采购程序安排，要求乙方在衔接期继续履行该份合同，货提前通知乙方终止合同，双方据实结算。对此甲方无须承担因此造成的任何责任，乙方也不得以此主张甲方违约或主张任何权利。

6.4 乙方应保护甲方在使用本合同项下货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任，乙方还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6.5守约方因维护自身权益所发生的合理费用包括并不限于律师费、诉讼费用、财产保全费、财产保全责任保险费、差旅费、调查费等，由违约方承担。

第七条 争议的解决

7.1双方在履行合同过程中产生争议时，应友好协商解决，协商不成，双方均可在甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条  附则

8.1本合同在供、需双方签章当日起生效。本协议若与国家法律法规及卫生、财政等上级主管部门相关政策存在不一致时，按国家法律法规及卫生、财政等上级主管部门相关政策执行，或甲方有权利单方面终止本协议，且不承担任何责任。

8.2甲方招标文件、中标通知、乙方投标文件、澄清说明文件，补充协议、有关承诺等均为本合同的组成部分。

8.3本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有相同的法律效力。

甲方：南昌市人民医院                             乙方： 

授权代表：                                   授权代表：

开户银行：工商银行都司前支行                 开户银行：             

账号： 1502203009024921409                   账号： 

                                             联系方式：
日   期：    年   月   日                 日   期：    年    月     

第四章、响应文件格式

项目名称：                         采购项目

响应文件
供应商名称（盖章）：                          

法定代表人或其委托代理人（签字）：            

日   期：       年      月      日

1.议价书（格式）

致：南昌市人民医院
依据贵方项目名称          项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交响应文件。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受议价文件的各项要求，遵守议价文件中的各项规定，按议价文件的要求提供报价。

2、响应有效期为议价截止之日起90天，成交供应商响应有效期延至合同履行终止之日。

3、我方已经详细地阅读了全部议价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解议价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

供应商名称（盖章）：                          

法定代表人或其委托代理人（签字）：            

日   期：       年      月      日

2.报价表（格式）

项目名称：

	标题
	内容

	响应报价：耗材
	             %

	合同履行期限
	


备注：

响应报价填写规范：耗材报价按照统一折扣率进行报价，所有耗材在最高限价的基础上按照同一折扣率进行报价。如供应商报价为8折，则填写为80.00%。否则因填写不规范的后果自负。

所投产品在江西省药品和医用耗材招采系统成交（须按照实际采购价议定成交或随订单上传发票）。

设备报价包含且不限于该设备的货款、税金、运输费和运输保险费、商检费、银行费用、报关报检费等进口环节所有费用，以及安装调试费、人员培训费、预付设备维修保养费用、信息系统接口费及附属配置设备费用等全部费用，除另有约定外，甲方无需就本合同项下医疗设备购置事宜向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。

4.耗材报价包含且不限于货物的货款、运输费和保险费、税费及实验所需的校准品、质控品费用等全部费用，除另有约定外，甲方无需就本合同项下耗材试剂购置事宜向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。
供应商名称（盖章）：                          

法定代表人或其委托代理人（签字）：            

日   期：       年      月      日

3.报价明细表（格式）

项目名称：

	省标ID号/产品名称
	规格型号
	品牌/生产厂家
	注册证号
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	  
	 
	
	
	
	 


注：

一、供应商必须按照“分项报价表”格式如实填写，否则响应无效。

二、本表若与采购清单品目、数量不一致，以技术清单为准，若不够填写，可自行扩展。

三、供应商必须填写分项报价，以证明报价的合理性。
供应商名称（盖章）：                          

法定代表人或其委托代理人（签字）：            

日   期：       年      月      日

4.法定代表人授权书

（注：如法定代表人参与项目投标，需提供法定代表人身份证扫描件）

致：南昌市人民医院

本授权委托书声明：我         （姓名），系            （单位名称）的法定代表人，兹授权             同志，为我方参与本项目议价活动法定授权人，其权限是：以本公司名义处理一切与议价活动有关的事务，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

供应商名称：    （盖章）     

法定代表人：        （签名或盖私章）

有效期限：签发日期至        年       月      日（不得少于90天）

签发日期：        年       月      日

附：

代理人姓名：            

性别：               

年龄：              

职务：                

身份证号码：                            

联系电话：       

电子邮箱：       

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

	法定代表人身份证
（正、反面）
	委托人身份证
（正、反面）


5.技术响应、偏离说明表（格式）
项目名称：          
	序号
	议价文件的技术要求
	响应文件的应答
	响应/偏离
	说明

	1
	议价文件所有技术要求
	我公司承诺完全响应议价文件所有技术要求，并对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所做承诺不实、不尽，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。经调查核实的，将按照“处以招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加院内议价和线下采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“ …… 给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。
	完全响应/无偏离
	

	说明:若响应的部分技术要求与议价文件规定的技术需求有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，若完全无偏离，则无需填写下表。只接受正偏离(优于议价文件要求)，不接受负偏离(劣于议价文件要求)，负偏离视为无效响应。

	序号
	议价文件的技术要求
	响应文件的应答
	响应/偏离
	说明

	......
	......
	......
	......
	......


注：1.投标人需按此表格要求对照议价文件第四章“技术要求”如实填写响应/偏离情况，如投标人“完全响应”议价文件技术要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如不填写此表，则视为投标人不满足议价文件中技术要求的全部条款；

2.投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：________________

供应商（盖章）：________________

6.商务响应、偏离说明表（格式）

项目名称：         

	序号
	议价文件的商务条款
	响应文件的应答
	响应/偏离
	说明

	1
	议价文件所有商务条款要求
	我公司承诺完全响应议价文件所有商务条款要求，并对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所做承诺不实、不尽，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。经调查核实的，将按照“处以招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加院内议价和线下采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“ …… 给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。
	完全响应/无偏离
	

	说明:若响应的部分商务条款要求与议价文件规定的商务条款有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，若完全无偏离，则无需填写下表。只接受正偏离(优于议价文件要求)，不接受负偏离(劣于议价文件要求)，负偏离视为无效响应。

	序号
	议价文件的商务条款
	响应文件的应答
	响应/偏离
	说明

	......
	......
	......
	......
	......


注：1.投标人需按此表格要求对照议价文件第四章“商务条款”如实填写响应/偏离情况，如投标人“完全响应”议价文件商务要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应”。如不填写此表，则视为投标人不满足议价文件中商务要求的全部条款。

2.投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：________________

供应商（盖章）：________________

7.资格证明文件
资格证明文件组成如下：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供供应商营业执照复印件加盖公章，供应商资格信用承诺函进行佐证，不提供视为无效响应）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格信用承诺函进行佐证，不提供视为无效响应）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供供应商资格信用承诺函进行佐证，不提供视为无效响应）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格信用承诺函进行佐证，不提供视为无效响应）；

5、未列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、医院黑名单等不良记录或禁业名单；近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供供应商资格信用承诺函进行佐证，不提供视为无效响应）；

6、报名产品在我单位经营范围内并满足医院使用和管理要求（提供供应商资格信用承诺函进行佐证，不提供视为无效响应）；
7、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求（提供供应商资格信用承诺函进行佐证，不提供视为无效响应）。

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7.2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

8.本项目的特定资格要求（适用范围以国家药品监督管理局发布的医疗器械分类目录为准）：(1）二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证； (2)在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证； (3)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（提供上述证书复印件加盖公章进行佐证，不提供视为无效响应）
7.1 供应商资格信用承诺函

致南昌市人民医院:

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加贵院          项目院内议价。严格遵守国家相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，无条件遵守本次议价的各项规定。并郑重承诺我单位符合下列规定的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力;
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 
（五）未列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、医院黑名单等不良记录或禁业名单；近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）报名产品在我单位经营范围内并满足医院使用和管理要求；
（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。
我单位对参加本次议价项目所提交的所有书面资料及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌的违法、违规情形。经调查属实的，自觉接受医院做出的取消议价资格、取消中选资格、列入医院黑名单等处理，并承担因提供虚假资料、虚假承诺造成的损失和法律责任。

供应商名称(单位公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

年  月  日 

注：1.供应商在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供承诺函的按无效响应处理。 2.供应商法定代表人或授权委托人的签字或盖章应真实有效，如由授权委托人签字或盖章的，应提供法人授权委托书，对授权事项、内容及权限范围进行明确。

7.2 营业执照复印件加盖公章

7.3本项目的特定资格要求（适用范围以国家药品监督管理局发布的医疗器械分类目录为准）

按照要求提供相关证书。
8.技术响应文件
响应证明文件组成如下：
1.按照技术参数提供技术参数佐证材料，如产品白皮书或宣传彩页或加盖公章的参数确认函等证明资料。

2.供应商类似业绩证明材料（如有）。

9.承诺书
本人       （公司法人）作为           （公司名称）的法定代表人，在此郑重承诺：

严格遵守国家有关招投标的法律规定，诚实守信，公平竞争。

不组织或参与任何形式的围标、串标行为，不与任何单位或个人串通，不操纵投标过程，不损害国家利益、社会公共利益或其他投标人的合法利益。

不以任何方式向招标人、评标委员会成员、招标代理机构或者有关利害关系人提供贿赂，不以不正当手段获取或者泄露招投标信息。
保证本司此次参加贵院                 （项目）调研、招标项目所提交的投标文件真实、合法、有效，不提供虚假资料，不隐瞒真实情况。

如违反上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消投标资格、中选资格，并列入贵院不诚信供应商目录，三年内不得在贵院参加任何招投标活动。

本承诺书自签署之日起生效。

法定代表人签字：                

联系电话：                

公司盖章：                
签署日期：                

