南昌市人民医院钬激光维修服务需求

- 大族钬激光服务需求

- 机器型号:HANS-H65

- 机器目前激光衰减比较严重，需要维修恢复到正常水平。

- 维修方式：到现场维修。如需寄送维修，需提供备用机。

- 保修期：12个月。

- 付款方式：验收完成后3个月内付清全款。