附件：南昌市人民医院经开院区厨房设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 内容 | 单位 | 数量 |
|
| AC收货区 | 双层工作台 | 台 | 1 |
| 四层平板货架 | 台 | 10 |
| 冷冻库 | 台 | 1 |
| 保鲜库 | 台 | 1 |
| 双门留样柜 | 台 | 1 |
| 风幕机 | 台 | 3 |
| AD垃圾房 | 移动垃圾桶 | 台 | 3 |
| 垃圾处理器 | 台 | 1 |
| AF仓库 | 四层平板货架 | 台 | 11 |
| 米面架 | 台 | 9 |
| AG粗加工 | 电热水器 | 台 | 2 |
| 精装多功能切菜机 | 台 | 1 |
| 绞切肉机 | 台 | 1 |
| 薯仔脱皮机 | 台 | 1 |
| 双层工作台 | 台 | 2 |
| 双温四门高身冰柜 | 台 | 2 |
| 四层平板货架 | 台 | 2 |
| 单星工作台（右星） | 台 | 1 |
| 双层工作台带靠背 | 台 | 1 |
| 双星水池 | 台 | 2 |
| 大单星盆水池 | 台 | 2 |
| 双层工作台带靠背 | 台 | 1 |
| AH主厨房 | 厨房灭火系统 | 台 | 1 |
| 大单星盆水池 | 台 | 1 |
| 双层工作台 | 台 | 6 |
| 洗手星 | 台 | 1 |
| 油网烟罩连装饰板 | M2 | 12.96 |
| 油网烟罩连装饰板 | M2 | 8.64 |
| 双通移门荷台柜 | 台 | 3 |
| 双温四门高身冰柜 | 台 | 3 |
| 炉拼台 | 台 | 1 |
| 燃气环保单头大锅灶 | 台 | 4 |
| 炉拼台 | 台 | 3 |
| 双星水池（背靠背） | 台 | 1 |
| 双层平板工作台 | 台 | 2 |
| 燃气环保双头双尾炒炉 | 台 | 1 |
| 双星盆水池 | 台 | 1 |
| 保鲜工作台 | 台 | 2 |
| 双门蒸饭柜(燃气) | 台 | 4 |
| AI面点间 | 电热水器 | 台 | 1 |
| 电热豆腐豆浆机 | 台 | 1 |
| 单门发酵箱 | 台 | 1 |
| 电饼铛 | 台 | 2 |
| 油网烟罩连装饰板 | M2 | 3.84 |
| 三层六盘烤箱 | 台 | 1 |
| 双层工作台 | 台 | 1 |
| 双动和面机 | 台 | 1 |
| 面案工作台 | 台 | 1 |
| 双星盆水池 | 台 | 1 |
| 面粉车 | 台 | 2 |
| 搅拌机 | 台 | 1 |
| 压面机 | 台 | 1 |
| 双温四门高身冰柜 | 台 | 1 |
| AJ凉菜/分餐间 | 台下制冰机 | 台 | 1 |
| 单通移门挂墙柜 | 台 | 1 |
| 冷藏操作台 | 台 | 1 |
| 三星盆水池 | 台 | 1 |
| 双温四门高身冰柜 | 台 | 1 |
| 嵌入式五格保温售卖柜 | 台 | 1 |
| 三层餐车 | 台 | 4 |
| AK售卖间 | 拉门左星盆垃圾柜 | 台 | 2 |
| 拉门左星盆垃圾柜 | 台 | 1 |
| 双门留样柜 | 台 | 2 |
| 煨汤煲汤大瓦缸 | 台 | 2 |
| 电磁单头七星蒸炉 | 台 | 2 |
| 三门掩门柜带靠背 | 台 | 2 |
| 冷藏操作台 | 台 | 2 |
| 拉门左星盆垃圾柜 | 台 | 1 |
| 热风循环消毒柜 | 台 | 4 |
| 油网烟罩连装饰板 | M2 | 12.24 |
| 电磁六头煲仔炉 | 台 | 2 |
| 电磁意粉炉 | 台 | 2 |
| 电磁全平扒炉 | 台 | 2 |
| 嵌入式五格保温售卖柜 | 台 | 12 |
| 洗手星 | 台 | 2 |
| 单通工作台 | 台 | 1 |
| AL餐厅 | 双孔收餐柜车 | 台 | 1 |
| AM收餐间 | 收碗车 | 台 | 4 |
|  | 双孔收餐柜车 | 台 | 5 |
|  | 双层工作台带靠背 | 台 | 1 |
| AN洗碗/消毒间 | 电热水器 | 台 | 1 |
| 单孔收餐工作台（带靠背） | 台 | 1 |
| 热风循环消毒柜 | 台 | 3 |
| 抽气罩 | M2 | 1.8 |
| 四层栅格层架 | 台 | 3 |
| 开水器带底座 | 台 | 1 |
| 三星盆水池 | 台 | 1 |
| 洁碟台(带框架） | 台 | 1 |
| 双星污碟台（右台） | 台 | 1 |
| 四门高身储物柜 | 台 | 3 |
| 活动双层工作台 | 台 | 2 |
| 高压花洒 | 台 | 1 |
| 通道式洗碗机 | 台 | 1 |
| 烹饪区/面点间排烟系统 | 不锈钢炉背墙板 | m2 | 16.2 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 46 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 48 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 22 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 108 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 88 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 200 |
| 排烟风机 | 台 | 1 |
| 静电式油烟净化器 | 台 | 1 |
| 不锈钢变径 | m2 | 19.2 |
| 风机变频控制箱 | 台 | 1 |
| 碳钢阀门 | 个 | 1 |
| 碳钢阀门 | 个 | 1 |
| 碳钢阀门 | 个 | 1 |
| 消声器 | 个 | 1 |
| 消声器 | 个 | 1 |
| 洗碗间/售卖间排烟系统 | 不锈钢烟管 | m2 | 72 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 36 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 60 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 84 |
| 不锈钢烟管 | m2 | 160 |
| 排烟风机 | 台 | 1 |
| 静电式油烟净化器 | 台 | 1 |
| 不锈钢变径 | m2 | 12 |
| 风机变频控制箱 | 台 | 1 |
| 碳钢阀门 | 个 | 2 |
| 消声器 | 个 | 1 |
| 消声器 | 个 | 1 |
| 双进风柜式离心通风柜 | 台 | 1 |
| 风机变频控制箱 | 台 | 1 |
| 消声器 | 个 | 1 |
| 消声器 | 个 | 1 |
| 不锈钢鲜风管 | m2 | 10 |
| 不锈钢鲜风管 | m2 | 16 |
| 不锈钢鲜风管 | m2 | 36 |
| 不锈钢鲜风管 | m2 | 30 |
| 进风百叶 | 个 | 1 |
| 油水分离设备 | 台 | 1 |