**南昌市人民医院新生儿科声场测试系统设备调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| 声场测试系统（1套） | 功能用途：  用于儿童测听和助听设备效果评估，购置除听力计以外的其他设备，包括围建一处房间放置声场测试系统，购置声场隔声室、向下兼容我院耳鼻喉科现有听力计的可视化视频、视觉强化LED屏、动画素材、播放软件、控制系统、条件反射器具、声场音箱、功放、小玩具、儿童桌椅等附属物，满足游戏测听、声场测试功能。  要求：  可向下兼容我院耳鼻喉科现有听力计，满足游戏测听、声场测试功能。  配置清单：  1、可视化视频 1个  2、视觉强化TFT LED屏 2套  3、动画素材 1套  4、播放软件 1套  5、控制系统 1套  6、条件反射器具 1套  7、声场音箱、功放 2个  8、儿童玩具 1套  9、儿童桌子 1套  10、儿童椅子 1套  11、遥控器 2个  12、安装支架 2副  13、电源适配器 2副  14、说明书 1份  质保年限≥1年 |